УТВЕРЖДАЮ

Директор РГБУ «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»

С.В. Кейлина________________

«____» ______________ 20___г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ ________1________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Объект социальной защиты населения

1.2. Адрес объекта 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Космонавтов 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание   2  этажей,    2448.0    кв.м

- часть здания __ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет)  9971,7  кв.м

1.4. Год постройки здания 1981 , последнего капитального ремонта 1998

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального  2017-2020

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Республиканское государственное бюджетное учреждение «Дом-интернат общего типа для престарелых и инвалидов»

1.7.     Юридический адрес организации (учреждения) 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Космонавтов 4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 369000, КЧР, г.Черкесск, пл.Ленина, Дом Правительства

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг Приём и размещение граждан, активное содействие адаптации их к новой обстановке и коллективу, создание для проживающих благоприятных условий жизни

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 85 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутные автобусы «Парковая – Мед.Санчасть», «№10 Мед.Санчасть – Парковая», остановка «Универсам»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту отсутствует

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта   150   м

3.2.2 время движения (пешком)   5  мин.

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Незначительный уклон к Западу, бардюры более 4см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.
«ВНД»-временно недоступен.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К, О, Г) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К, О, Г) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К, О) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (К, О, Г) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для маломобильных групп населения. На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, в следствии чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Дворовая территория объекта нуждается в ремонте асфальтового покрытия. Место для парковки автотранспортных средств инвалидов не обозначено специальным знаком.  Площадка перед входной зоной представляет собой преграду для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках,а также инвалидов по зрению . Нет кнопки вызова помощника перед входом в здание. Первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окрашенные поверхности. В здании недостаточность зрительной информации, отсутствие звукоусиливающих средств в местах получения услуг и информации. Второй этаж здания не доступен для маломобильных групп населения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения Федеральной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  Состояние доступности ОСИ изменить с ДУ до ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование, техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _________________нет__________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от  «19» июня 2017 г.

2. Акта обследования объекта: от «19» июня 2017 г.

3. Решения Комиссии от «19» июня 2017г.